## liste équipements BAT HIJK
Annexe-1 liste des équipements CVC
Liste des équipements Batiment H/I/J/K
Equipement | Quantité | Observations
Chaudières | 2 | Locaux desservis : Bâtiment Localisation : Sous-sol - Chaufferie Marque DeDietrich - Type LD407 - Puissance = 407 kW
Circulateurs de charge Chaudières | 2 | Marque SALMSON
Vase d'expension | 2 | chaufferie
clarificateur avec circulateur | 1 | claricateur avec un circulateur simple de Marque SALMSON à débit variable
préparateur ECS à plaques | 1 | Locaux desservis cuisine et plonge Marque ATLANTIC GUILLOT et quatre circulateurs PU 70KW
circulateurs bouclage ECS | 2 | Deux circulateurs Marque SALMSON
Ballon tampon | 1 | Locaux desservis cuisine et plonge Marque ATLANTIC 1000 litres
Circulateurs réseau CTA | 1 | Circulateurs double à débit variable Marque SALMSON
Circulateurs réseau radiateurs départ Sud | 1 | Circulateurs double à débit variable Marque SALMSON
Circulateurs réseau départ radiateurs Nord | 1 | Circulateurs double à débit variable Marque SALMSON
Filtre 25µ | 1 | Filtre géneral eau froide Marque CINTRUPUR DN 50/60
Disconnecteur contrôlable | 1 | remplissage réseau de chauffage
Adoucisseur | 1 | reseeau adoucie cuisine
CTA | 1 | Locaux desservis : Garac Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP17 - Débit air soufflé = débir air extrait = 7320m3/h
VRV | 1 | Locaux desservis : Restauration Localisation : Toiture Marque DAIKIN
Extracteur désenfumage | 4 | Locaux desservis : Circulation BAT H Localisation : Toiture Marque France Air
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 675m3/h
Cassettes | 10 | Locaux desservis : Restauration Localisation : RDC Marque DAIKIN - Type FXZQ40A
Condenseur | 1 | Locaux desservis : BAT H R+1- Baie de brassage Localisation : Toiture Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Cassettes | 1 | Locaux desservis : GARAC - Baie de brassage Localisation : R+1 Marque DAIKIN - Type FXZQ40A
CTA | 1 | Locaux desservis : Restauration Localisation : Sous-sol - Locaux 11 & 12
Extracteur | 1 | Locaux desservis : Locaux annexes Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AeroMaster XP 04 - Débit = 2000m3/h
Extracteur | 1 | Locaux desservis : Cuisine Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AeroMaster XP 04 - Débit = 2000m3/h
Extracteur | 1 | Locaux desservis : Laverie Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AeroMaster XP 04 - Débit = 2000m3/h
Hotte ventilation | 1 | Locaux desservis : Cuisine distribution Localisation : RDC Marque France Air - Moorea Statique
Hotte ventilation | 1 | Locaux desservis : Cuisine Localisation : RDC Marque France Air - Moorea Compensation
Hotte ventilation | 1 | Locaux desservis : Laverie Localisation : RDC Marque France Air - Maia Lavair
CTA | 1 | Locaux desservis : Amphithéâtre BAT I Localisation : Sous-sol - Sous l'amphithéâtre
VRV | 1 | CTA amphithéâtre toiture BAT H Marque DAIKIN
Circulateurs réseau pré-chauffage CTA amphithéâtre | 1 | Circulateurs double à débit variable Marque WILO
échangeur à plaques | 1 | CTA amphithéâtre
Batterie pré-chauffage | 1 | CTA amphithéâtre
Sous-station | 1 | Locaux desservis : Bâtiment I/J Localisation : Sous-sol - Sous-station Marque XX - Type XX - Puissance = XX kW
Circulateurs radiateurs plafonnier | 1 | Circulateurs double à débit constant Marque SALMSON
Circulateurs radiateurs réseau OUEST | 1 | Circulateurs double à débit variable Marque WILO
Circulateurs radiateurs réseau EST | 1 | Circulateurs double à débit variable Marque LOWARA
Circulateurs plancher chauffant | 1 | Circulateurs double à débit constant Marque SALMSON
CTA | 1 | Locaux desservis : Bureaux Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP17 - Débit air soufflé = débir air extrait = 7350m3/h
VRV | 2 | Locaux desservis : 2 étage BAT J Localisation : Toiture Marque MITSUBICHI type PUHY-P300YNW-A1
Cassettes | 17 | Locaux desservis : 2 étage BAT J Marque MITSUBICHI
Extracteur de désenfumage | 2 | Locaux desservis : Circulation BAT J Localisation : Toiture Marque France Air - Type DEDRA 30.6.P
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 660m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 630m3/h
Groupe condensation | 4 | Locaux desservis salle serveur R+1 BAT J Marque CIAT
Armoire clim | 2 | Locaux desservis : Salle serveur Localisation : R+1 BAT J Marque ? - Puissance = 40kW
VRV | 1 | Locaux desservis : J02 et ateliers RDC Localisation : Toiture Marque DAIKIN
Cassettes | 6 | Locaux desservis : Salle J02 RDC et ateliers Localisation : RDC Marque DAIKIN - Type FXZQ40A à confirmer
VRV | 1 | Locaux desservis :ateliers rdc et salles de classes 1 étages BAT J Marque DAIKIN:RXQ16U7Y1B
Cassettes | 10 | Locaux desservis :ateliers rdc et salles de classes 1 étages BAT J Marque DAIKIN:FXZQ50
Unité murale | 4 | Locaux desservis : salles de classes R+1 BAT J Marque DAIKIN:FXAQ15
Gestion centralisée | 1 | Locaux desservis :rdc et 1 étage BAT J Marque DAIKIN :I TOUCH MANAGER
Extracteur ateliers | 1 | Locaux desservis :ateliers rdc BAT J Marque France Air :Type HELIPAC 4P/500Mono

## Liste équipements BAT A
Liste équipement BAT A
Equipement | Quantité | Observations
Chaudière | 1 | Locaux desservis : Bur./SDC/Hall Localisation : Chaufferie Marque DeDietrich - Type MCA65 - Puissance : 61,5kW
vase d'expension | 1 | chaufferie
Circulateur charge chaudière | 1 | Circulateur simple MARQUE SALMSON
Circulateurs réseau CTA | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Circulateurs réseau radiateurs | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Circulateurs réseau plancher chauffant | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Disconnecteur contrôlable | 1 | remplissage réseaux chauffage
CTA | 1 | Locaux desservis : - Ateliers Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP06 - Débit air soufflé = débir air extrait = 3060m3/h
CTA | 1 | Locaux desservis :- Administration Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP06 - Débit air soufflé = débir air extrait = 1560m3/h
Condenseur | 1 | Locaux desservis :- Baie de brassage Localisation : Toiture Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Cassette | 1 | Localisation : Baie de brassage Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Radian gaz | 2 | Localisation : Ateliers MM & Hyundai Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Radian gaz | 1 | Locaux desservis : Atelier HD Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Ateliers MM & Hyundai Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 2600 Régulo - Débit = 2120m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Atelier HD Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 2600 Régulo - Débit = 2120m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires - Hall Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 210m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires - Ateliers Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 195m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires - Administration Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 150m3/h

## Liste équipement BAT B
Liste équipements BAT B
Equipement | Quantité | Observations
Chaudière | 1 | Locaux desservis : Bur./SDC/Hall Localisation : Chaufferie Marque DeDietrich - Type MCA45 - Puissance : 40,8kW
vase d'expension | 1 | chaufferie
Circulateur de charge chaudière | 1 | Circulateur simple Marque SALMSON
Circulateurs réseau radiateurs | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Circulateurs réseau CTA | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Disconnecteur contrôlable | 1 | remplissage réseaux de chauffage
CTA | 1 | Locaux desservis :- Ateliers Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP06 - Débit air soufflé = débir air extrait = 1980m3/h
Condenseur | 1 | Locaux desservis : - Baie de brassage Localisation : Toiture Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Cassette | 1 | Localisation : Baie de brassage Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Radian gaz | 1 | Localisation : Atelier motocyle partenaire Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Radian gaz | 1 | Locaux desservis : Atelier cycle Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Radian gaz | 2 | Locaux desservis : Atelier motocycle Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Atelier cycle Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 2600 Régulo - Débit = 2120m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Atelier motocyle partenaire Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 2600 Régulo - Débit = 2120m3/h
Caisson VMC | 2 | Locaux desservis : Atelier motocyle Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 2600 Régulo - Débit = 2120m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires - Ateliers cycle et motocyle partenaire Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 300m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires/Vestiaires - Entrée Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 240m3/h

## Liste équipements BAT C
Liste équipements BAT C
Equipement | Quantité | Observations
Chaudière | 1 | Locaux desservis : salle de sport Localisation : Chaufferie Marque DeDietrich - Type MCA65 - Puissance : 61,5kW
vase d'expension | 1 | chaufferie
circulateur charge chaudière | 1 | Circulateur simple Marque WILO
Ballon tampon ECS | 1 | Marque ATLANTIC 300 l itres
circulateurs charge ballon tampon ECS | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
circulateurs recyclage | 2 | Circulateurs simple à débit constant bouclage ECS marque SALMSON
circulateurs CTA | 1 | Circulateurs double à débit variable Marque SALMSON
circulateurs radiateurs | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Disconnecteur contrôlable | 1 | remplissage des réseaux de chauffage
CTA | 1 | Locaux desservis : salle de sport Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP04 - Débit air soufflé = débir air extrait = 650m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 2600 Régulo - Débit = 285m3/h

## Liste équipements BAT D
Liste équipements BAT D
Equipement | Quantité | Observations
Chaudière | 1 | Locaux desservis : Bur./SDC/Hall Localisation : Chaufferie Marque DeDietrich - Type MCA65 - Puissance : 61,5kW
Vase d'expension | 1 | chaufferie
circulateur charge chaudière | 1 | circulateur simple MARQUE SALMSON
circulateurs réseau radiateurs | 1 | circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
circulateurs réseau CTA | 1 | circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
circulateurs réseau plancher chauffant | 1 | circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
disconnecteur contrôlable | 1 | remplissage des réseaux de chauffage
CTA | 1 | Locaux desservis : Administration RDC Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP04 - Débit air soufflé = 900 m3/h - débir air extrait = 870m3/h
CTA | 1 | Locaux desservis : Administration R+1 & SDC RDC Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XP06 - Débit air soufflé = débir air extrait = 6660m3/h
Condenseur | 1 | Locaux desservis : RDC - Baie de brassage Localisation : Toiture Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Cassette | 1 | Localisation : Baie de brassage Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires RDC & R+1 Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 570m3/h

## Liste équipements BAT E
Liste équipements BAT E
Equipement | Quantité | Observations
Chaudière | 1 | Locaux desservis : Bur./SDC/Hall Localisation : Chaufferie Marque DeDietrich - Type MCA45 - Puissance : 40,5kW
vase d'expension | 1 | chaufferie
circulateur charge chaudière | 1 | circulateur simple Marque SALMSON
circulateurs réseau CTA | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
circulateurs réseau radiateurs | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
disconnecteur contrôlable | 1 | remplissage des réseaux de chauffage
CTA | 1 | Locaux desservis : Ateliers Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XPXX - Débit air soufflé = débir air extrait = XXm3/h
Condenseur | 1 | Locaux desservis : - Baie de brassage Localisation : Toiture Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Cassette | 1 | Localisation : Baie de brassage Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Radian gaz | 3 | Localisation : Ateliers VL 3 - 4 Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Radian gaz | 1 | Locaux desservis : Atelier VL 5 Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires & Vestiaires - Entrée Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 225m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Atelier VL3 - 4 Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée HP 15 Régulo - Débit = 4240m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Atelier VL5 Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée HP 18 Régulo - Débit = 6360m3/h

## Liste équipements BAT F
Liste des équipements BAT F
Equipement | Quantité | Observations
Chaudière | 1 | Locaux desservis : Bur./SDC/Hall Localisation : Chaufferie Marque DeDietrich - Type MCA45 - Puissance : 40,5kW
vase d'expension | 1 | chaufferie
Circulateur de charge chaudière | 1 | Circulateur simple MARQUE SALMSON
Circulateurs réseau radiateurs | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Circulateurs réseau CTA | 1 | Circulateurs double à débit variable MARQUE SALMSON
Disconnecteur contrôlable | 1 | remplissage réseaux de chauffage
CTA | 1 | Locaux desservis : Ateliers Localisation : Toiture Marque REMAK - Type AEROMASTER XPXX - Débit air soufflé = débir air extrait = XXm3/h
Condenseur | 1 | Locaux desservis : - Baie de brassage Localisation : Toiture Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Cassette | 1 | Localisation : Baie de brassage Marque DAIKIN - Type Split LT VDI
Radian gaz | 3 | Localisation : Ateliers VL 1 - 2 Marque JETTO - Type Turbo 2 JT2-22 - Puissance = 22kW
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Sanitaires & Vestiaires - Entrée Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée 900 Régulo - Débit = 225m3/h
Caisson VMC | 1 | Locaux desservis : Atelier VL1 - 2 Localisation : Toiture Marque Ouest Ventilation - Type Odyssée HP 18 Régulo - Débit = 6360m3/h

## Liste équipements BAT G
Equipement | Quantité | Observations
Caisson VMC | 1 | Toiture Bâtiment G
Poste GTB | 1 | Bureaux bâtiment G