## Feuil1
Annexe 2-Liste des équipements électriques
intitulé équipement | bâtiment | étage | quantité
AGBT (armoire génerale basse tension) | H | sous-sol | 1
TGS (tableau général de secours) | H | sous-sol | 1
armoire chaufferie | H | sous-sol | 1
armoire locaux CTA | H/I/J | sous-sol | 4
armoire sous-station | J | sous-sol | 1
TD (tableau divisionnaire) cuisine | H | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) circulation | H | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) circulation | H | 1 étage | 1
TD (tableau divisionnaire) circulation | H | 2 étage | 1
TD (tableau divisionnaire) Régie amphithéâtre | I | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) circulation | I | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) ateliers | J | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) circulation | J | 1 étage | 1
TD (tableau divisionnaire) circulation | J | 2 étage | 1
armoire CTA toiture | J/H | toiture | 2
TGBT (tableau géneral basse tension) | A | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) ateliers | A | RDC | 2
armoire chaufferie | A | RDC | 1
armoire CTA toiture | A | toiture | 2
TGBT (tableau géneral basse tension) | B | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) ateliers | B | RDC | 4
armoire chaufferie | B | RDC | 1
armoire CTA toiture | B | toiture | 1
TGBT (tableau géneral basse tension) | C | RDC | 1
armoire chaufferie | C | RDC | 1
armoire CTA toiture | C | toiture | 1
TGBT (tableau géneral basse tension) | D | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) salles de classes | D | RDC | 3
armoire chaufferie | D | RDC | 1
armoire CTA toiture | D | toiture | 2
TGBT (tableau géneral basse tension) | E | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) ateliers | E | RDC | 3
armoire chaufferie | E | RDC | 1
armoire CTA toiture | E | toiture | 1
TGBT (tableau géneral basse tension) | F | RDC | 1
TD (tableau divisionnaire) ateliers | F | RDC | 2
armoire chaufferie | F | RDC | 1
armoire CTA toiture | F | toiture | 1
TD (Tableau divisionnaire) abris vélos | extérieure | RDC | 4
Nombre Total des équipements électriques |  |  | 57