## Feuil1
Annexe-4 Liste des éclairages de sécurité
Implantation BAES batiment :A
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Entrée Bat:A |  | Rdc
2 |  | X | X | Kaufel | Hall |  | Rdc
3 |  | X | X | Kaufel | Hall |  | Rdc
4 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | Rdc
5 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | Rdc
6 | X |  | X | Kaufel | Accès Showroom |  | Rdc
7 | X |  | X | Kaufel | Showroom |  | Rdc
8 |  | X | X | Kaufel | Hall Showroom |  | Rdc
9 |  | X | X | Kaufel | Hall Showroom |  | Rdc
10 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | Rdc
11 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | Rdc
12 | X |  | X | URA | Local Informatique |  | Rdc
13 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | Rdc
14 | X |  | X | Kaufel | Entée bureau |  | Rdc
15 | X |  | X | URA | Bureau AO-11 |  | Rdc
16 | X |  | X | Kaufel | Entrée Atelier |  | Rdc
17 | X |  | X | URA | Chaufferie |  | Rdc
18 | X |  | X | Kaufel | Local electrique |  | Rdc
19 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
20 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
21 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier |  | Rdc
22 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier |  | Rdc
23 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
24 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
25 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
26 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
27 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
28 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
29 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier |  | Rdc
30 | X |  | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc
31 | X |  | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc
32 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
33 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
34 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
35 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier 2 |  | Rdc
36 |  | X | X | Kaufel | Atelier 2 |  | Rdc | Grande hauteur
37 |  | X | X | Kaufel | Atelier 2 |  | Rdc | Grande hauteur
38 |  | X | X | Kaufel | Atelier 2 |  | Rdc | Grande hauteur
39 |  | X | X | Kaufel | Atelier 2 |  | Rdc | Grande hauteur
40 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier 2 |  | Rdc
41 | X |  | X | URA | Espace detente |  | Rdc
42 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | Rdc
43 | X |  | X | Kaufel | Espace detente |  | Rdc
44 | X |  | X | URA | WC Femme |  | Rdc
45 | X |  | X | Kaufel | Salle 1 AO-12 |  | Rdc
Implantation BAES batiment :B
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Entrée Bat:A | B | Rdc
2 | X |  | X | URA | Atelier Harley |  | Rdc
3 |  | X | X | Kaufel | Atelier Harley |  | Rdc | Grande hauteur
4 |  | X | X | Kaufel | Atelier Harley |  | Rdc | Grande hauteur
5 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier |  | Rdc
6 | X |  | X | Kaufel | Atelier BMW |  | Rdc
7 |  | X | X | Kaufel | Atelier BMW |  | Rdc | Grande hauteur
8 |  | X | X | Kaufel | Atelier BMW |  | Rdc | Grande hauteur
9 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier |  | Rdc
10 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | Rdc
11 | X |  | X | URA | WC Homme |  | Rdc
12 | X |  | X | URA | WC Femme |  | Rdc
13 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | Rdc
14 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
15 | X |  | X | URA | Banc Puissance |  | Rdc
16 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
17 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
18 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier |  | Rdc | Hors service
19 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
20 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
21 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
22 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
23 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
24 | X |  | X | Kaufel | Issue sec atelier |  | Rdc
25 | X |  | X | URA | Réserve atelier |  | Rdc
26 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
27 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande hauteur
28 | X |  | X | Kaufel | Réserve vélo |  | Rdc
29 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | Rdc
30 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | Rdc
31 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
32 | X |  | X | URA | Vestiaire BO-03 |  | Rdc
33 | X |  | X | URA | Vestiaire BO-02 |  | Rdc
34 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
35 | X |  | X | Kaufel | Couloir atelier |  | Rdc
36 | X |  | X | Kaufel | Local élèctrique |  | Rdc
37 | X |  | X | Kaufel | Chaufferie |  | Rdc
38 | X |  | X | Kaufel | Local tech BO-14 |  | Rdc
Implantation BAES Bat :C
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Entrée Bat:A | C | Rdc
2 | X |  | X | URA | Local élèctrique |  | Rdc
3 | X |  | X | Kaufel | Chaufferie |  | Rdc
4 | X |  | X | URA | WC Femme |  | Rdc
5 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | Rdc
6 | X |  | X | URA | Vestiaire CO-05 |  | Rdc
7 | X |  | X | Kaufel | Vestiaire CO-05 | O-04 | Rdc
8 | X |  | X | Kaufel | Salle de sport |  | Rdc
Implantation BAES Bat :D
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
2 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
3 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | 1er
4 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 1er
5 | X |  | X | URA | WC Femme |  | 1er
6 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
7 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
8 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | Rdc
9 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | Rdc
10 | X |  | X | URA | Local élèctrique |  | Rdc
11 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
12 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | Rdc
13 | X |  | X | URA | WC Homme |  | Rdc
14 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
15 | X |  | X | URA | Couloir |  | Rdc
16 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
17 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
18 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
19 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
20 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
21 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
22 | X |  | X | URA | Couloir |  | Rdc
23 | X |  | X | URA | Local Techn |  | Rdc
24 | X |  | X | Kaufel | Chaufferie |  | Rdc
25 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
26 | X |  | X | Kaufel | Hall |  | Rdc
27 | X |  | X | URA | SAS Sortie Park |  | Rdc
28 | X |  | X | Kaufel | Hall |  | Rdc
29 | X |  | X | Kaufel | Couloir Bur |  | Rdc
30 | X |  | X | Kaufel | Couloir Bur |  | Rdc
31 | X |  | X | Kaufel | Local Infor |  | Rdc
32 | X |  | X | Kaufel | Couloir Bur |  | Rdc
33 | X |  | X | Kaufel | Hall |  | Rdc
34 | X |  | X | Kaufel | Hall |  | Rdc
35 | X |  | X | URA | Entrée BAT D |  | Rdc
Implantation BAES Bat :E
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Entréee Bat E |  | Rdc
2 X |  |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
3 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
4 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | Rdc
5 | X |  | X | URA | WC Homme |  | Rdc
6 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
7 X |  |  | X | URA | Vestiaire Atelier |  | Rdc
8 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
9 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
10 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
11 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
12 | X |  | X | URA | Issue de Secours |  | Rdc
13 | X |  | X | Kaufel | Couloir Atelier |  | Rdc
14 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
15 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
16 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
17 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
18 | X |  | X | Kaufel | Issue de Secours |  | Rdc
19 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
20 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
21 | X |  | X | Kaufel | Couloir Atelier |  | Rdc
22 | X |  | X | Kaufel | Couloir Atelier |  | Rdc
23 | X |  | X | URA | Magasin |  | Rdc
24 | X |  | X | Kaufel | Couloir Atelier |  | Rdc
25 |  | X | X | Kaufel | Atelier2 |  | Rdc | Grande Hauteur
26 |  | X | X | Kaufel | Atelier2 |  | Rdc | Grande Hauteur
27 |  | X | X | Kaufel | Atelier2 |  | Rdc | Grande Hauteur
28 |  | X | X | Kaufel | Atelier2 |  | Rdc | Grande Hauteur
29 | X |  | X | Kaufel | Issue de Secours |  | Rdc
30 | X |  | X | Kaufel | Local Infor |  | Rdc
31 | X |  | X | Kaufel | Chaufferie |  | Rdc
32 | X |  | X | Kaufel | Local Techn |  | Rdc
Implantation BAES Bat :F
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Entréee Bat E | F | Rdc
2 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
3 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
4 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | Rdc
5 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | Rdc
6 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
7 | X |  | X | URA | Magasin |  | Rdc
8 | X |  | X | Kaufel | Local Infor |  | Rdc
9 | X |  | X | Kaufel | Magasin |  | Rdc
10 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
11 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
12 | X |  | X | Kaufel | Issue de Secours |  | Rdc | Hors service
13 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
14 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
15 | X |  | X | Kaufel | Couloir Atelier |  | Rdc
16 | X |  | X | Kaufel | Couloir Atelier |  | Rdc
17 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
18 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
19 | X |  | X | URA | Issue de Secours |  | Rdc
20 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
21 |  | X | X | Kaufel | Atelier |  | Rdc | Grande Hauteur
22 | X |  | X | Kaufel | Local élèctrique |  | Rdc | Hors service
23 | X |  | X | Kaufel | Chaufferie |  | Rdc
24 | X |  | X | Kaufel | Local Techn |  | Rdc
Implantation BAES Bat :G
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Entrée bureau |  | Rdc
2 | X |  | X | Kaufel | Bureau |  | Rdc
3 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | Rdc
4 | X |  | X | URA | Couloir bureau |  | Rdc
5 | X |  | X | Kaufel | PC Sécurité |  | Rdc
Implantation BAES Bat :J
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 3eme
2 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 3eme
3 | X |  | X | URA | Escalier |  | 2eme
4 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 2eme
5 | X |  | X | URA | Sortie ascenceur |  | 2eme
6 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
7 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | 2eme
8 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | 2eme
9 | X |  | X | URA | Couloir bureau |  | 2eme
10 | X |  | X | URA | Couloir bureau |  | 2eme
11 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 2eme
12 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 2eme
13 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 2eme
14 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | 2eme
15 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | 2eme
16 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 2eme
17 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | 2eme
18 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | 2eme
19 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | 1er
20 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | 1er
21 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | Rdc
22 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | Rdc
23 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | 1er
24 | X |  | X | Kaufel | Escalier secours |  | 1er
25 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | 1er
26 | X |  | X | Kaufel | WC Homme |  | 1er
27 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 1er
28 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 1er
29 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 1er
30 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 1er
31 | X |  | X | Kaufel | Couloir bureau |  | 1er
32 | X |  | X | URA | Baie informatique |  | 1er
33 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
34 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
35 | X |  | X | Kaufel | Passerel |  | 1er
36 | X |  | X | Kaufel | Passerel |  | 1er
37 | X |  | X | Kaufel | Sortie ascenceur |  | 1er
38 | X |  | X | URA | Sortie ascenceur |  | 1er
39 | X |  | X | URA | Escalier |  | 1er
40 | X |  | X | URA | Escalier |  | 1er
41 | X |  | X | URA | Escalier |  | 1er
42 | X |  | X | URA | Escalier |  | Rdc
43 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | Rdc
44 | X |  | X | URA | Sortie ascenceur |  | Rdc
45 | X |  | X | Kaufel | Entrée Bat |  | Rdc
46 | X |  | X | Kaufel | Entrée Bat |  | Rdc
47 | X |  | X | Kaufel | WC |  | Rdc
48 | X |  | X | Kaufel | Issue de secours |  | Rdc
49 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
50 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | Rdc
51 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
52 | X |  | X | Kaufel | Sortie Bat |  | Rdc
53 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
54 | X |  | X | Kaufel | Atelier 2 |  | Rdc
55 | X |  | X | Kaufel | Atelier 2 |  | Rdc
56 | X |  | X | Kaufel | Atelier 1 |  | Rdc
57 | X |  | X | Kaufel | Atelier 1 |  | Rdc
58 | X |  | X | Kaufel | Atelier 1 |  | Rdc
59 | X |  | X | Kaufel | Atelier 1 |  | Rdc
60 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | Rdc
61 | X |  | X | Kaufel | Sortie Bat |  | Rdc
62 | X |  | X | Kaufel | WC Femme |  | Rdc
63 | X |  | X | URA | WC Homme |  | Rdc
64 | X |  | X | URA | Local tech |  | Rdc
65 | X |  | X | Kaufel | Sortie Bat |  | Rdc
66 | X |  | X | Kaufel | Atelier 3 |  | Rdc
67 | X |  | X | Kaufel | Atelier 3 |  | Rdc
Implantation BAES Bat: H
N° | BAES | Ambiance | Sati | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 2eme
2 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 2eme
3 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 2eme
4 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
5 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
6 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
7 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
8 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
9 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
10 | X |  | X | Kaufel | Couloir vers escalier |  | 2eme
11 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
12 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
13 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 2eme
14 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | 1er
15 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
16 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
17 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
18 | X |  | X | URA | Couloir |  | 1er
19 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
20 | X |  | X | Kaufel | Couloir escalier |  | 1er
21 | X |  | X | URA | Couloir escalier |  | 1er
22 | X |  | X | Kaufel | Escalier ext |  | 1er
23 | X |  | X | Kaufel | Escalier ext |  | Rdc
24 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
25 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
26 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | 1er
27 | X |  | X | Kaufel | Couloir vers passerel 1er
28 | X |  | X | URA | Escalier |  | Rdc
29 | X |  | X | Kaufel | Escalier |  | Rdc
30 | X |  | X | URA | SAS Cuisine |  | Rdc
31 | X |  | X | URA | Réfectoir |  | Rdc
32 | X |  | X | URA | Réfectoir |  | Rdc
33 | X |  | X | URA | WC Femme |  | Rdc
34 | X |  | X | URA | WC Homme |  | Rdc
35 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc
36 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc
37 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc
38 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc
39 | X |  | X | Kaufel | Caisse |  | Rdc
40 | X |  | X | Kaufel | Patio |  | Rdc
41 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir Sortie |  | Rdc
42 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir Sortie |  | Rdc
43 | X |  | X | Kaufel | Patio |  | Rdc
44 | X |  | X | Kaufel | Entrée Refect |  | Rdc
45 | X |  | X | Kaufel | Entrée Refect |  | Rdc
46 | X |  | X | Kaufel | Entrée Refect |  | Rdc
47 | X |  | X | Kaufel | Cuisine |  | Rdc
48 | X |  | X | Kaufel | Cuisine |  | Rdc
49 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc | Permanent
50 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc
51 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc | Permanent
52 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc | Permanent
53 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc | Permanent
54 | X |  | X | Kaufel | Réfectoir |  | Rdc | Permanent
55 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | -1
56 | X |  | X | URA | Local Elec |  | -1
57 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | -1
58 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | -1
59 | X |  | X | URA | SAS Ascenseur |  | -1
60 | X |  | X | URA | SAS Ascenseur |  | -1
61 | X |  | X | URA | Sous Station |  | -1
62 | X |  | X | URA | Couloir Archives |  | -1
63 | X |  | X | Kaufel | Couloir Archives |  | -1
64 | X |  | X | Kaufel | SAS CTA Amphi |  | -1
65 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | -1
66 | X |  | X | Kaufel | CTA Cuisine |  | -1
67 | X |  | X | Kaufel | Esc Cuisine |  | -1
68 | X |  | X | Kaufel | Esc Cuisine |  | -1
69 | X |  | X | Kaufel | Couloir |  | -1
70 | X |  | X | URA | Couloir |  | -1
71 | X |  | X | URA | Vestiaire Homme |  | -1
72 | X |  | X | Kaufel | Vestiaire Femme |  | -1
73 | X |  | X | Kaufel | CTA Cuisine |  | -1
74 | X |  | X | Kaufel | Sortie |  | -1
75 | X |  | X | Kaufel | Local Ménage |  | -1
76 | X |  | X | Kaufel | Chaufferie |  | -1
77 | X |  | X | Kaufel | Local Elec |  | -1
78 |  |  | X | Kaufel | Local Transf |  | -1
79 | X |  | X | Kaufel | Local Tech |  | -1 | Etanche
80 | X |  | X | URA | Hall Amph |  | Rdc
81 | X |  | X | URA | Hall Amph |  | Rdc
82 |  |  | X | Kaufel | Hall Amph |  | Rdc
83 |  |  | X | Kaufel | Hall Amph |  | Rdc
84 |  |  | X | Kaufel | Hall Amph |  | Rdc
85 | X |  | X | Kaufel | Couloir Cuisine |  | Rdc
86 | X |  | X | Kaufel | Salle VIP |  | Rdc
87 | X |  | X | Kaufel | Salle VIP |  | Rdc
88 | X |  | X | Kaufel | Esc S/Sol |  | Rdc
89 | X |  | X | Kaufel | Cuisine |  | Rdc
90 | X |  | X | Kaufel | Couloir Cuisine |  | Rdc
91 | X |  | X | Kaufel | Couloir sortie |  | Rdc
Implantation BAES Bat:I
N° | BAES | Ambiance HS | SATI | Marque | Emplacement |  | Niveau | Observation
1 | X |  |  | URA | Régie |  | Rdc
2 | X |  |  | URA | SAS Amphi |  | Rdc
3 | X |  |  | URA | SAS Amphi |  | Rdc
4 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
5 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
6 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
7 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
8 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
9 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
10 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
11 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc
12 | X |  |  | URA | Amphi |  | Rdc